## Slide 1: Matériel stage terrain
Composante aquatique

## Slide 2: Planctons - échantillonage
Bouteille Niskin Récupère de l’eau en profondeur
Bouteille échantillonage Récupère de l’eau en surface

## Slide 3: Planctons - filtration
Echantillon
Eau
Planctons
Eau
Filet à plancton :
Filtre les échantillons pour concentrer les planctons
10 µm + lent et retient tout
80 µm + rapide mais ne retient pas les phytoplanctons

## Slide 4: Planctons -identifications
Lame de comptage
Microscope
Clé

## Slide 5: Macroinvertébrés - échantillonage
Courant
Machoire
Filet surber
Machoire d’échantillonage

## Slide 6: Macroinvertébrés - identification
Tri
Binoculaire
Clé

## Slide 7: Hydromorphologie
Aquascope  substrat
Chaine  relief
Bâton profondeur  profondeur
Mètre  longueur
Courantomètre  Courant
Lent (2) Rapide (2) Profond (1)

## Slide 8: Physico-chimie
pH
papier Si besoin : sonde
Lumière luxmètre
Turbidité
Disque de Secchi
Sonde multiparamétrique
Température Oxygène Conductivité pH

## Slide 9: Laboratoire
Echantillon
Vide
Pompe de filtration
Centrifugeuse
Spectrophotomètre
Quantification de pigments
Quantification de NO2, NO3, PO4